## 使用申請書
※黒太枠内をご記入ください
課題番号：2023-XX
令和5年 黒髪地区アイソトープ施設分析機器使用申請書 | [14 empty] | 申請日：
所属：
取扱責任者：
研究テーマ/使用用途：
設置場所・部屋番号 |  |  | 管理区域外 | [8 empty] | 管理区域内
|  |  | 104 | [8 empty] | 106 | 203 |  | 207 |  | 204B
学籍番号 又は 職員番号 | 身分 （教員，B4，M1，D1等） | 装置名 名前 | キャピラリーシーケンサー | マルチビーズショッカー | 温度勾配恒温器 | マルチラベルカウンター | Tグラジエントサーモサイクラー | 超純水製造装置 | プラスミド自動抽出装置 | ブロックインキュベーター | 微量高速遠心機 | 波高分析システム一式 | イメージアナライザー | 超遠心機 | 液体シンチレーションカウンター | ガンマカウンター | 低温室
例）88888888 | 教員 | 上村 実子 | ○ |  |  |  |  | ○
※下記に機器の製造会社，型式，使用料について記述しております。
※管理区域内の装置をご利用の場合は，別途RI施設使用申請書の提出と利用者負担金(教職員：2万/人・年，学生：1万/人・年)をお願いしています。
※機器ご利用の際，トラブルがございましたら，直ちに管理者へご連絡ください。
管理室：内線（3782） E-mail：kri@tech.kumamoto-u.ac.jp
◇黒髪地区RI施設共用設備一覧詳細（2022年4月1日現在）
|  | 機器名 |  | メーカー |  | 型式 |  | 設置場所 |  |  | 利用料
|  | キャピラリーシーケンサー |  | BECKMAN COURTER |  | CEQ8000 |  | 104 | 放射線管理区域外 |  | 500円/1レーン(1レーン当たり最大8サンプル)
|  | マルチビーズショッカー |  | 安井器械 |  | MB1200C (S) |  |  |  |  | 100円/1回
|  | 温度勾配恒温器 |  | 東京理化器械 |  | MTI-203B |  |  |  |  | 使用時間に応じた電気料金
|  | マルチラベルカウンター |  | Perkin Elmer |  | 2030 ARVO X3 |  |  |  |  | 100円/1プレート
|  | Tグラジエントサーモサイクラー |  | Biometra |  | 96-050-801 |  |  |  |  | 100円/1回
|  | 超純水製造装置 |  | MILLIPORE |  | Integral5L |  |  |  |  | 50円/1L（超純水及び純水）
|  | 波高分析システム一式 （半導体放射線検出） |  | SEIKO EG＆G ORTEC |  | GMX-25190-P |  | 106 | 放射線管理区域内 |  | 管理区域内利用登録料に含む。 ＜管理区域利用登録料＞ ・20,000円/年・人（教職員） ・10,000円/年・人（学生） ※RIを利用せずに超遠心機もしくはイメージアナライザのみを使用する場合は一時立ち入りでの使用可能．利用料金は1000円/1回
|  | イメージアナライザー |  | GEヘルスケア・ジャパン |  | TyphoonFLA9500 |  | 203
|  | 超遠心機※ |  | BECKMAN COURTER |  | Optima L-70
|  | 低温室 |  | ー |  | ー |  | 204B
|  | 液体シンチレーションカウンター |  | Packard |  | TRI-CARB 2900TR |  | 207
|  | γカウンター |  | Perkin Elmer |  | 2480
|  | 安全キャビネット |  | 日本エアーテック |  | BHC-1303ⅡA/B3 |  | 205A
|  | クリーンベンチ |  | 日本エアーテック |  | BCM-1302WS |  | 201