## Graph1
測定地点における平常時の線量

## Sheet1
１日あたりの空間放射線量測定結果（熊本大学MP_0）
測定日 | 積算線量計による 1日毎の実測値(mSv) | １日あたりの 線量(μSv/日) | １時間あたりの 線量率(μSv/h） | 誤差
2011-04-11 | 0
2011-04-12 | 0.002 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-04-13 | 0.004 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-04-14 | 0.005 | 1 | 0.041667 | 0.041667
2011-04-15 | 0.007 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-04-16 | 0.009 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-04-17 | 0.01 | 1 | 0.041667 | 0.041667
2011-04-18 | 0.012 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-04-19 | 0.013 | 1 | 0.041667 | 0.041667
2011-04-20 | 0.015 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-04-21 | 0.016 | 1 | 0.041667 | 0.041667
2011-04-22 | 0.018 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-04-23 | 0.02 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-04-24 | 0.022 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-04-25 | 0.024 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-04-26 | 0.025 | 1 | 0.041667 | 0.041667
2011-04-27 | 0.027 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-04-28 | 0.028 | 1 | 0.041667 | 0.041667
2011-04-29 | 0.03 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-04-30 | 0.031 | 1 | 0.041667 | 0.041667
2011-05-01 | 0.033 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-05-02 | 0.034 | 1 | 0.041667 | 0.041667
2011-05-03 | 0.036 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-05-04 | 0.037 | 1 | 0.041667 | 0.041667
2011-05-05 | 0.039 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-05-06 | 0.041 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-05-07 | 0.043 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-05-08 | 0.044 | 1 | 0.041667 | 0.041667
2011-05-09 | 0.046 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-05-10 | 0.047 | 1 | 0.041667 | 0.041667
2011-05-11 | 0.049 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-05-12 | 0.051 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-05-13 | 0.052 | 1 | 0.041667 | 0.041667
2011-05-14 | 0.054 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-05-15 | 0.055 | 1 | 0.041667 | 0.041667
2011-05-16 | 0.057 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-05-17 | 0.058 | 1 | 0.041667 | 0.041667
2011-05-18 | 0.06 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-05-19 | 0.062 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-05-20 | 0.063 | 1 | 0.041667 | 0.041667
2011-05-21 | 0.064 | 1 | 0.041667 | 0.041667
2011-05-22 | 0.066 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-05-23 | 0.067 | 1 | 0.041667 | 0.041667
2011-05-24 | 0.069 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-05-25 | 0.071 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-05-26 | 0.072 | 1 | 0.041667 | 0.041667
2011-05-27 | 0.074 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-05-28 | 0.075 | 1 | 0.041667 | 0.041667
2011-05-29 | 0.077 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-05-30 | 0.079 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-05-31 | 0.08 | 1 | 0.041667 | 0.041667
2011-06-01 | 0.082 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-06-02 | 0.083 | 1 | 0.041667 | 0.041667
2011-06-03 | 0.085 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-06-04 | 0.086 | 1 | 0.041667 | 0.041667
2011-06-05 | 0.088 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-06-06 | 0.089 | 1 | 0.041667 | 0.041667
2011-06-07 | 0.091 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-06-08 | 0.093 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-06-09 | 0.095 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-06-10 | 0.097 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-06-11 | 0.099 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-06-12 | 0.101 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-06-13 | 0.102 | 1 | 0.041667 | 0.041667
2011-06-14 | 0.104 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-06-15 | 0.105 | 1 | 0.041667 | 0.041667
2011-06-16 | 0.107 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-06-17 | 0.109 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-06-18 | 0.11 | 1 | 0.041667 | 0.041667
2011-06-19 | 0.112 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-06-20 | 0.114 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-06-21 | 0.116 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-06-22 | 0.117 | 1 | 0.041667 | 0.041667
2011-06-23 | 0.118 | 1 | 0.041667 | 0.041667
2011-06-24 | 0.12 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-06-25 | 0.122 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-06-26 | 0.123 | 1 | 0.041667 | 0.041667
2011-06-27 | 0.125 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-06-28 | 0.126 | 1 | 0.041667 | 0.041667
2011-06-29 | 0.128 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-06-30 | 0.129 | 1 | 0.041667 | 0.041667
2011-07-01 | 0.131 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-07-02 | 0.133 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-07-03 | 0.135 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-07-04 | 0.136 | 1 | 0.041667 | 0.041667
2011-07-05 | 0.137 | 1 | 0.041667 | 0.041667
2011-07-06 | 0.139 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-07-07 | 0.141 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-07-08 | 0.143 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-07-09 | 0.144 | 1 | 0.041667 | 0.041667
2011-07-10 | 0.146 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-07-11 | 0.147 | 1 | 0.041667 | 0.041667
2011-07-12 | 0.149 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-07-13 | 0.15 | 1 | 0.041667 | 0.041667
2011-07-14 | 0.152 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-07-15 | 0.153 | 1 | 0.041667 | 0.041667
2011-07-16 | 0.155 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-07-17 | 0.157 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-07-18 | 0.158 | 1 | 0.041667 | 0.041667
2011-07-19 | 0.16 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-07-20 | 0.161 | 1 | 0.041667 | 0.041667
2011-07-21 | 0.163 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-07-22 | 0.165 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-07-23 | 0.166 | 1 | 0.041667 | 0.041667
2011-07-24 | 0.168 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-07-25 | 0.17 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-07-26 | 0.171 | 1 | 0.041667 | 0.041667
2011-07-27 | 0.173 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-07-28 | 0.174 | 1 | 0.041667 | 0.041667
2011-07-29 | 0.176 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-07-30 | 0.177 | 1 | 0.041667 | 0.041667
2011-07-31 | 0.179 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-08-01 | 0.181 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-08-02 | 0.182 | 1 | 0.041667 | 0.041667
2011-08-03 | 0.184 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-08-04 | 0.186 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-08-05 | 0.187 | 1 | 0.041667 | 0.041667
2011-08-06 | 0.189 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-08-07 | 0.19 | 1 | 0.041667 | 0.041667
2011-08-08 | 0.191 | 1 | 0.041667 | 0.041667
2011-08-09 | 0.193 | 2 | 0.083333 | 0.058926
2011-08-10 | 0.194 | 1 | 0.041667 | 0.041667
2011-08-17 | 0.204 | 1.4286 | 0.059524 | 0.049801
2011-08-24 | 0.216 | 1.7143 | 0.071429 | 0.054554
2011-08-31 | 0.227 | 1.5714 | 0.065476 | 0.052232
2011-09-07 | 0.238 | 1.5714 | 0.065476 | 0.052232
2011-09-14 | 0.25 | 1.7143 | 0.071429 | 0.054554
2011-09-21 | 0.261 | 1.5714 | 0.065476 | 0.052232
2011-09-28 | 0.274 | 1.8571 | 0.077381 | 0.056782
2011-10-05 | 0.285 | 1.5714 | 0.065476 | 0.052232
2011-10-12 | 0.296 | 1.5714 | 0.065476 | 0.052232
2011-10-19 | 0.308 | 1.7143 | 0.071429 | 0.054554
2011-10-26 | 0.32 | 1.7143 | 0.071429 | 0.054554
2011-11-02 | 0.331 | 1.5714 | 0.065476 | 0.052232
2011-11-09 | 0.342 | 1.5714 | 0.065476 | 0.052232
2011-11-16 | 0.354 | 1.7143 | 0.071429 | 0.054554
2011-11-24 | 0.368 | 1.75 | 0.072917 | 0.05512
2011-11-30 | 0.378 | 1.4286 | 0.059524 | 0.049801
2011-12-07 | 0.389 | 1.5714 | 0.065476 | 0.052232
2011-12-14 | 0.401 | 1.7143 | 0.071429 | 0.054554
2011-12-21 | 0.413 | 1.7143 | 0.071429 | 0.054554
2011-12-27 | 0.422 | 1.2857 | 0.053571 | 0.047246
|  | 1.6051 | 0.06688
141
226.3214
|  |  | 0.083333 | 0.058926
|  | 1.2669 | 0.041667 | 0.041667